中国·平顶山

平顶山市主城区东部片区环卫工程专项规划

The Environmental Sanitation Plan ofEastDistrictPingdingshan

（2011 - 2020年）

文  本

中国·城市建设研究院

平顶山市城乡规划局

二 〇 一二 年 三 月

中国·城市建设研究院

城市规划资质证书等级：甲级编号：（建）城规编第（081009）号

院长：徐文龙（教授级高级工程师）

院总工程师：徐海云（教授级高级工程师）

项目负责人：刘晶昊（高级工程师）

刘  畅（工  程  师）

参加人员：马雨轩    陈  冰    刘庆丽

邓  成    宋  薇    蒲志红

薛玉伟    王  璐    徐长勇

高海京    丁建华    朱丽洁

陈  荣    陈  昊    张  媛

董玮群    张  黎

平顶山市城乡规划局

耿勇军      局长            高级规划师

戚文华      副局长          高级工程师

冯明强      副局长          高级工程师    注册规划师

陈  策      规划编制科      注册规划师

李晓宇      规划编制中心    高级工程师

孙广卫      规划编制中心    高级工程师

马奔放      规划编制中心    工程师

丁  一      规划编制中心    工程师

苏亚菲      规划编制中心    助理工程师

张  伟      规划编制科      助理工程师

平顶山市城市管理处

杨治中      处长            高级工程师

王建平                      工程师

其他参与单位

| 平顶山市垃圾处理场 | 新华区环卫局 |
| --- | --- |
| 平顶山市建筑垃圾管理办公室 | 卫东区环卫局 |
| 平顶山市环境卫生管理办公室 | 湛河区环卫局 |
| 平顶山市粪便处理场 | 高新区城管中心 |

目    录

第一章	总  则	1

第二章	环境卫生发展预测	3

第三章	环境卫生发展战略规划	5

第一节	环境卫生发展战略目标	5

第二节	环卫管理体系规划	6

第三节	环卫经费管理规划	6

第四节	环卫管理制度规划	7

第五节	环卫市场管理规划	7

第六节	环卫数字化建设规划	8

第七节	环卫队伍建设规划	8

第八节	环卫科技发展规划	8

第九节	环卫应急管理体系规划	9

第四章	垃圾处理系统规划	10

第一节	生活垃圾处理技术路线规划	10

第二节	生活垃圾处理设施规划	10

第三节	建筑垃圾处理系统规划	11

第四节	粪便处理设施规划	11

第五节	餐厨垃圾处理设施规划	12

第六节	平顶山市垃圾处理远景展望	12

第七节	平顶山市垃圾综合管理远景展望	13

第五章	垃圾转运系统规划	14

第一节	平顶山市收运模式规划	14

第二节	平顶山市生活垃圾转运设施规划	14

第三节	收集设施规划	14

第四节	垃圾分类收集体系规划	15

第五节	道路清扫保洁管理规划	16

第六章	环卫公共设施规划	17

第一节	公共厕所	17

第二节	环卫车辆停车场	18

第三节	环卫工人作息点	18

第四节	洒水车供水器设置规划	18

第七章	环卫机具规划	19

第一节	道路清扫机具规划	19

第二节	垃圾运输车辆规划	19

第三节	餐厨垃圾运输车辆规划	20

第四节	粪便运输车辆规划	20

第五节	洒水（冲洗）车辆规划	20

第六节	其他环卫车辆规划	20

第七节	环卫机具需求汇总	20

第八章	环卫设施投资建设规划	22

第一节	环卫设施投资估算	22

第二节	近期建设项目规划	23

第九章	实施保障和效益分析	25

第十章	附  则	26

总  则

为促进平顶山市环境卫生事业与城市经济、社会及城乡建设协调发展，加强环境卫生管理，加快环境卫生设施建设，保障平顶山市巩固“国家优秀旅游城市成果；”创建“国家卫生城市”和“国家森林城市”城市品牌，构建平顶山市成为中原城市群的“能源、化工、现代装备制造业基地”的战略目标，根据《平顶山市城市总体规划》要求，结合国家建设“资源节约型”和“环境友好型”社会的战略，实践低碳城市理念，特编制《平顶山市主城区东部片区环卫工程专项规划》（2011-2020年）。

规划范围

本规划结合平顶山市城市总体规划和平顶山市控制性详细规划，规划范围为平顶山市主城区东部片区内的4区，即新华区、卫东区、湛河区和高新技术产业集聚区（以下简称“高新区”）。规划边界西至西环路，东至许南公路，北至北环路，南至南二环路。规划总面积为87.8平方公里。

规划期限

近期规划：2011年~2015年；远期规划：2015年~2020年；远景展望：2020年以后。

规划指导思想

全面贯彻落实党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，加强城乡统筹，按照建设资源节约型社会和环境友好型社会的要求，深入贯彻落实科学发展观，站在全市的高度，以国家卫生城标准为基础，结合低碳生态城市理念，提出东部片区环卫发展的总体目标、阶段目标和分项目标，提出东部片区环境卫生行业总体发展方向，提出各种垃圾的管理对策和处理技术路线，规划相关的环卫设施，以满足平顶山市东部片区在未来十年规划期内开展环卫作业和环卫设施建设的需求，为规划范围内系统、规范、有序地开展环境卫生工作制定指南和大纲，实现平顶山市环境卫生事业与社会经济的协调发展。

规划原则

（1）统筹规划原则，综合考虑、合理布局、资源共享；

（2）因地制宜原则，结合当地实际情况合理规划；

（3）资源循环原则，固体废物分类管理、实现资源循环利用；

（4）推进市场化原则，坚持走合理的市场化之路，努力提高管理效益；

（5）可持续发展原则，有目标、有次序协调发展；

（6）以人为本原则，社会效益、经济效益、环境效益相统一；

（7）科学规划原则，合理规划、适度超前、引进国内外先进技术理念。

规划依据

- 《关于把城市环境卫生设施的建设纳入城市总体规划的通知》（城字第253号）

- 《关于抓紧城市环境卫生设施规划编制工作的通知》（建城字第91号）

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2007年）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年）

- 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）

- 《城市环境卫生设施规划规范》（GB 50337-2003）

- 《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2005）

- 《城市生活垃圾管理办法》（2007年）

- 《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2005）

- 《城市建筑垃圾管理规定》（建设部第139号令，2005年）

- 《城市生活垃圾分类及其评价标准》（CJJ/T102-2004）

- 《环境卫生图形符号标准》（CJJT 125-2008）

- 《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）

- 《关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知》（计价格2002-872号）

- 《推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》2002年8月

- 《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》2002年12月

- 《中国城乡环境卫生体系建设》（建城[2006]13号）

- 《全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》

- 《河南省<城市市容和环境卫生管理条例>实施办法》1997年1月

- 《关于加快全省城市生活垃圾处理设施建设促进生活垃圾处理无害化的意见》2006年

- 《2010-2012年平顶山市城乡环境卫生整洁行动实施方案》2010年

- 《河南省城市生活垃圾管理办法》2009年

- 《河南省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》

- 《平顶山市城市生活垃圾处理费征收和使用管理办法》2006

- 《平顶山市城市生活垃圾处理管理规定》2009年

- 《平顶山市城市总体规划（2010-2020）》

- 《平顶山市控制性详细规划》2010年

- 《平顶山市统计年鉴》2006-2010年

- 平顶山市环境卫生状况调查表2011年

- 其他相关资料…

环境卫生发展预测

服务人口规模

根据《平顶山市控制性详细规划》，考虑规划范围突破总规的用地范围和农村安置人口，控规确定主城区东部片区人口规模按照107万控制，本规划规划范围与《平顶山市控制性详细规划》保持一致，规划人口按照107万控制。

1、充分考虑到城乡统筹、设施共享的原则，重要处理设施服务范围和规模应不局限于东部片区，满足平顶山市主城区需求，防止设施重复建设。

2、生活垃圾处理设施服务范围为平顶山市主城区，处理设施服务人口为平顶山市总人口；生活垃圾收运设施和机具服务范围为平顶山市主城区东部片区，服务人口为东部片区总人口。

3、餐厨垃圾处理设施服务对象主要为平顶山市主城区的餐饮行业和单位食堂，处理设施服务范围为平顶山市主城区，服务人口为平顶山市主城区城镇人口；收运机具服务范围为主城区东部片区，服务人口为主城区东部片区城镇人口。

4、粪便处理设施服务对象为平顶山市主城区公厕化粪池和部分旱厕、小区化粪池，处理设施服务范围为平顶山市主城区，服务人口为平顶山市主城区城镇人口；收运机具服务范围为主城区东部片区，服务人口为主城区东部片区城镇人口。

4、公厕等环境卫生公共设施服务范围主要为平顶山市主城区东部片区，服务人口为主城区东部片区城镇人口。

5、暂住人口主要是在城镇工作的外来人口，生活方式与城镇人口相似，在服务人口预测中计入城镇人口。

生活垃圾产生规模

预测平顶山市垃圾产生量为：

规划近期：平顶山市主城区生活垃圾产生量约为1120吨/日，东部片区生活垃圾产生量980吨/日，西部新区生活垃圾产生量约140吨/日；

规划远期：平顶山市主城区生活垃圾产生量约为1310吨/日，东部片区生活垃圾产生量1070吨/日，西部新区生活垃圾产生量约240吨/日。

生活垃圾处理规模

根据平顶山市环卫管理现状和未来生活垃圾管理体系，平顶山市生活垃圾规划采用“二次压缩+二次转运”的形式进行扩建，大型转运站对垃圾进行压缩的同时将原生垃圾中的部分渗沥液压出后排入城市污水管网，在转运站内实现部分垃圾减量化功能，一般大型转运站减重比例约20%，根据平顶山市垃圾清运量预测数据分析：

规划近期，平顶山市进入综合处理场垃圾处理量为1030吨/日；

规划远期，平顶山市进入综合处理场垃圾处理量为1340吨/日。

生活垃圾成分预测

（1）平顶山市主城区生活垃圾目前虽然以无机物为主要成分，但随着未来平顶市未来经济发展和人民生活水平的提高，有机物成分将在未来呈上升趋势。其主要构成为厨余、果皮、过期食品等，这部分垃圾具有含水率高、易腐败的特点，直接填埋将会产生大量的渗沥液和恶臭。

（2）随着社会经济发展和人民生活水平的提高，垃圾成分中的可回收物有大幅度增长，有利于未来分类收集工作的研究和开展。

（3）随着平顶山市主城区双气率的提高，垃圾中灰土等无机物含量降低，可燃物成分增加，垃圾热值提高趋势明显，但总体含水率较高，热值偏低，不利于直接焚烧，采用焚烧处理时可通过压缩转运等预处理手段降低含水率，提高垃圾热值。

建筑垃圾产生量规模

规划期内平顶山市旧城改造将逐步完成，拆毁面积逐渐降低，施工面积逐渐增加并保持稳定，预测平顶山市现状建筑垃圾产生量处于高位水平，规划期内建筑垃圾产生量保持稳定。

根据平顶山市主城区生活垃圾产生量预测，规划近期，建筑垃圾产生量约为336吨/日，其中东部片区建筑垃圾产生量约为294吨/日；规划远期，建筑垃圾产生量约为393吨/日，其中东部片区建筑垃圾产生量约为321吨/日。

餐厨垃圾产生量规模

规划近期，平顶山市主城区餐厨产生量112吨/日，其中东部片区餐厨垃圾产生量98吨/日；规划远期，平顶山市主城区餐厨产生量131吨/日，其中东部片区餐厨垃圾产生量107吨/日。考虑到目前平顶山市主城区餐厨垃圾收运体系尚未建立，餐厨垃圾收集处理将经过一个发展的过程，预测平顶山市主城区近期餐厨垃圾收运率为50%，远期餐厨垃圾收运率为75%。预测规划期内平顶山市主城区东部片区餐厨垃圾清运量为：

规划近期，平顶山市主城区餐厨垃圾清运量为56吨/日，其中东部片区清运量49吨/日；规划远期，平顶山市主城区餐厨垃圾清运量为98吨/日，其中东部片区清运量80吨/日。

粪便产生量规模

规划期内粪便清运服务范围为平顶山市主城区，服务人口为平顶山市主城区东部片区内总人口，随着粪便管道化排放的比例逐渐升高，粪便集中清运量将逐渐降低。

规划近期，平顶山市主城区粪便清运量为90吨/日，其中东部片区清运量79吨/日；规划远期，平顶山市主城区粪便清运量为53吨/日，其中东部片区清运量43吨/日。

环境卫生发展战略规划

环境卫生发展战略目标

环卫发展总体目标

响应国家十二五规划建议，抓住低碳经济转型的契机，加快速度建设资源节约型和环境友好型社会，提高生态文明水平。以生活垃圾无害化、减量化和资源化为核心，将各项环境卫生工作首先落实到平顶山市主城区东部片区的发展战略中，结合平顶山市主城区市、区二级环境卫生管理职权部门的协调机制，完善管理措施、创建健全的环境卫生管理专项规章制度以及建立和完善规划合理、设施完备、运营高效、清洁环保的市区环境卫生设施服务体系，打造清洁卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，使平顶山市主城区东部片区的环境卫生总体水平达到国内领先，并与国外发达国家或地区接轨。

环卫发展阶段目标

规划近期：到2015年，初步建立与平顶山市主城区东部片区社会经济与城市建设相适应的城乡环卫管理体系和环境卫生服务体系；各类城市垃圾能及时清运、无害化处理及处置；各垃圾处理设施和环卫公共设施与市环境卫生主管部门实现管理联网；城乡环卫工作整体上达到全国同类城市先进水平。

规划远期：到2020年，建立系统、完善的环境卫生“市-区”二级行业管理体系，规范的环境卫生服务体系，有序的环境卫生社会化管理法规体系；各类城市垃圾处理各项指标全面达到国家要求，城乡环卫工作整体上达到全国同类城市领先水平。

规划远景：2020年后，进一步充实、完善平顶山市主城区东部片区的环境卫生管理体系。探索新的垃圾处理技术路线，提高城市综合垃圾管理水平，并指导下辖的新华、卫东、湛河和高新4区环卫行业发展，建立环卫宣传监督长效机制，提高源头减量比例，提高垃圾分类收集率和资源化利用水平。

环卫发展分项目标

1、道路清扫保洁目标

城市道路保洁实行规范化分级作业，主次干道实现全天候保洁，逐步提高道路机械化清扫率。

规划近期，平顶山市主城区东部片区城市道路清扫率达到100%平顶山市主城区东部片区主次道路机械化清扫率达到40%，支路机械化清扫保洁率达到20%；平顶山市主城区东部片区道路洒水率达到100%。

规划远期，平顶山市主城区东部片区城市道路清扫保洁率保持100%；平顶山市主城区东部片区主次道路机械化清扫率达到60%，支路机械化清扫保洁率达到40%；平顶山市主城区东部片区道路洒水率保持100%。

2、生活垃圾管理目标

规划近期：根据平顶山市主城区生活垃圾产生量的增长和无害化、资源化、减量化处理的要求，首先应优化平顶山市主城区东部片区生活垃圾综合处理技术路线，在平顶山市主城区选址建设垃圾焚烧处理设施，与生活垃圾填埋场形成平顶山市生活垃圾综合处理系统，统筹处理东部片区和西部新城生活垃圾，采用“焚烧发电为主，卫生填埋为辅”的垃圾处理技术路线，延长平顶山市生活垃圾填埋场的使用年限，逐步实现“原生垃圾零填埋”的目标，配套建设以小型压缩转运站一次压缩转运为主、压缩式垃圾车直接运输为辅的垃圾收运系统，形成平顶山市主城区东部片区内生活垃圾集中收运处理体系，确保生活垃圾不直接排入或滞留在自然环境之中，造成市容影响和环境危害。

近期末，平顶山市主城区东部片区生活垃圾清运率达到100%；垃圾密闭化运输率达到100%；集中清运的城市生活垃圾无害化处理率保持100%；焚烧炉渣和焚烧飞灰无害化处理率达到100%。

规划远期：根据平顶山市主城区生活垃圾产生量的增长，在平顶山市生活垃圾焚烧发电厂内按照生活垃圾实际处理需求对垃圾焚烧设施继续进行扩建，实现原生垃圾零填埋，减少最终填埋处置量，在保障生活垃圾无害化处理的基础上，提高资源化、和减量化水平。同时，以垃圾源头分类及源头减量化为核心，通过加强宣传教育，建立垃圾分类和减量化的有效机制，逐步提高生活垃圾源头资源化利用量，减少生活垃圾清运量。

远期末，平顶山市主城区东部片区生活垃圾清运率保持100%；焚烧炉渣综合利用率达到50%；焚烧飞灰综合利用率达到50%。

规划远景：随着清洁生产、资源节约理念的推行，再生资源回收将成为产品生产制造过程中、商品流通渠道中、广大市民日常生活中普遍遵循的理念，环境卫生管理部门的生活垃圾管理工作、商务部门的再生资源回收工作、发改部门的资源综合利用工作三项工作密切联合与协调，共同构建资源节约型和环境友好型社会。

3、建筑垃圾管理目标

规范建筑垃圾收运车辆准入管理，提高建筑垃圾资源化利用率和无害化处理率，严禁将建筑垃圾混入生活垃圾收运处理系统；

规划近期，建筑垃圾专业化清运率达到95%；建筑垃圾资源化利用率达到90%。

规划远期，建筑垃圾专业化清运率达到100%；建筑垃圾资源化利用率达到95%。

4、餐厨垃圾管理目标

规划近期，建立专门的餐厨垃圾管理部门，对平顶山市主城区东部片区餐厨垃圾产生源进行监管，建立平顶山市主城区东部片区餐厨垃圾收运系统，积极开展餐厨垃圾处理研究工作，建设餐厨垃圾处理设施；餐厨垃圾收运率达到50%；集中收运的餐厨垃圾无害化处理率达到100%。

规划远期，进一步完善餐厨垃圾收运系统，扩建餐厨垃圾处理设施，提高收运率，提高餐厨垃圾资源化利用率；餐厨垃圾收运率达到75%。集中收运的餐厨垃圾无害化处理率保持100%。

5、粪便管理目标

规划近期，建立统一、规范的粪便管理体系，逐步提高粪便管道化排放比例，减少粪便集中收运、处理量，提高粪便无害化处理水平；粪便管道化排放率达到80%，粪便统一清运率达到95%；集中清运粪便无害化处理率达到100%。

规划远期，完善平顶山市主城区东部片区粪便全程管理体系；粪便管道化排放率达到90%，粪便统一清运率达到100%。集中清运粪便无害化处理率保持100%。

环卫管理体系规划

规划目标

根据国家十二五规划建议，针对平顶山市主城区东部片区现状，规划期内建设“制度健全、管理完善、工作高效、公信力强”的环卫管理体系，形成法制型和服务型的“两型环卫体系”。

规划原则

1、结合现有市、区二级环卫管理体系，完善管理措施，明确各级权责；

2、增设专门的管理部门，在现有部门的基础上，针对环卫各专项工作进行细分，优化职能责任，进行专业化管理；

3、制定长效监管考核机制，对工作内容进行量化考核，制度化管理；

4、推进市场化进程，在现有环卫作业市场化基础上，引入更公开的竞争机制，逐步从“建设者”转变为“监管者”。

5、实现公众参与，推进政务公开，提高行业管理的透明度，增强公信力。

环卫经费管理规划

规划目标

- 资金渠道稳定多元

通过引入政府投资和市场化并重的多元投融资机制，保证平顶山市未来环卫资金渠道稳定多元，消除平顶山市环卫发展的经费瓶颈。

2、公正公开的资金使用监管制度

通过激励性价格监管机制和第三方监管方式，建立环卫资金监管制度，保证资金使用的公正性和公开性，实现项目建设和资金监管分离。

3、资金管理使用科学高效

通过建立多方合作机制，引入专业化环境工程企业，资金管理企业，注册审计企业，与平顶山市环卫部门合作制定科学高效的资金管理使用规划，提高平顶山市环卫资金管理水平。

经费管理规划

1、政府财政支持

规划期内，由平顶山市环境卫生管理办公室和平顶山市主城区东部片区各区环境卫生管理局制定年度收支计划，根据各种投融资所占比重合理制定政府财政拨款数额，主要包括垃圾处理补贴、环卫市场化作业支出、人员工资支出、环卫设施运行维护支出等。报市财政局审核，市政府审议通过后执行，市财政按月核拨。

2、健全污染者付费制度

制定科学合理的污染者付费制度，建议采用计量计费+委托收费的方式，按统一标准征收垃圾处理费，纳入财政专户实行收支两条线管理。垃圾处理费支出使用范围包括：垃圾焚烧处理厂和卫生填埋场等无害化处理设施运营管理；垃圾处理监管部门行政经费及管理人员费用；垃圾处理收费设备装备及技术改造费用；垃圾处理设施周边居民补偿费用；对严格执行生活垃圾处理各项制度并按时完成任务的单位，采用“以奖代补”形式实施奖励的费用；将垃圾处理费纳入政府财政拨款计划内，上缴的垃圾处理费不足以支付垃圾处理实际所需费用的，不足部分由市财政安排解决。

3、多元环保投融资机制

建立多元的投融资体制，在目前共有公营的传统政府主导模式的基础上，为了吸引社会资金投入，需要提高环卫项目的利润率与可经营性。平顶山市应通过建立补贴及回报机制加强对社会组织进入准经营性环卫项目的政策引导，鼓励社会资本积极介入准经营性环卫项目的投资和运营。

环卫管理制度规划

本规划从建立完备的管理体系入手，用现代化的管理手段，建立高效的环卫服务系统，推动环境卫生管理工作走上规范化、制度化和科学化的轨道。具体如下：

（1）环境卫生工作，实行统一领导、分片负责、专业人员管理与群众监督相结合的原则。

（2）规范各项环境卫生工作管理，统一市、区二级的环境卫生管理制度，考核办法和考核细则，保洁工作考核与奖惩以及环卫设施管理等各项制度，实现各项环卫工作有章可循。

（3）建立健全环卫工作督查考核长效管理机制，加强社会督查功能，保证各项环卫工作高质量、高标准地完成。

（4）建设环境卫生对外交流中心，构建平顶山市主城区东部片区环卫网站、论坛等形式的对外交流平台，加强环境卫生水平建设的公众参与；建设完善全市环境卫生管理体系信息交流平台，加强各部门之间的业务沟通，及时发现问题，不断改进工作，促进平顶山市主城区东部片区环境卫生的健康发展。

平顶山市应根据国家和行业的相关规范要求，紧跟行业发展需要，适时制定具有平顶山地方特色的地方性规范。

近期，还应增加的地方性规范和政府规章包括（但不限于）：

（1）《平顶山市垃圾处理监督管理规定》

（2）《平顶山市建筑垃圾管理办法》

（3）《平顶山市粪便处理管理办法》

（4）《平顶山市餐厨垃圾管理办法》

（5）《平顶山市生活垃圾转运站管理办法》

（6）《平顶山市环境卫生劳动定额》

（7）《平顶山市环境卫生管理考核办法》

（8）《平顶山市环境卫生专业作业检查考核办法》

（9）《平顶山市环境卫生检查与评比办法》

（10）《平顶山市环境卫生形象识别系统管理规定》

（11）《平顶山市环境卫生行业特许经营条例》

（12）《平顶山市环境卫生行业产品质量认证标准》

（13）《平顶山市垃圾处理应急预案》

远期，还应增加的地方性规范包括（但不限于）：

（1）《平顶山市垃圾分类收集实施细则》

（2）《平顶山市环卫管理信息系统实施办法》

（3）《平顶山市环卫设施建设管理办法》

环卫市场管理规划

为了规范环卫企业的行为，激励企业自觉主动保质保量的完成工作任务，形成良好的市场秩序，本规划提出建立以“环卫企业诚信分级制度”为核心的诚信管理制度。

对于在平顶山市从事环境卫生建设及服务的企业及单位，通过科学的评价方法对其工作任务的完成情况进行评定，结果分为诚信、警示、严管三个等级，并对这三个等级的企业采用分类管理。

对于工作任务完全按要求完成的企业评定为诚信企业，并给予一定的优惠政策。如：在下阶段招标及政府采购中实行加分奖励；享受行政监管部门的便捷服务；免于日常巡查；金融机构优先发放货款等。

对于日常工作基本完成，但仍存在一定不足之处的企业，评定为警示企业，对这类企业要加大现场巡查力度，对出现的问题责令及时改正，处予一定的罚款处理。

对日常工作中多次出现严重问题的企业评定为严管企业，对这类企业通报批评或记录企业不良行为，并按相关规定予以处罚，并在一段时间内不得参与有关工程的招投标或拒绝其招投标资格预审申请。

环卫数字化建设规划

建立信息系统

根据《全国城镇生活垃圾处理信息报告、核查和评估办法》，建立完善的环卫信息系统，包括：

1、城镇生活垃圾处理信息。重点报告城镇生活垃圾处理厂数量，生活垃圾转运站数量，生活垃圾清运量、处理量、处理方式，生活垃圾处理收费和运营投入等情况。

2、规划、在建项目信息。重点报告规划项目规模、规划投资、进度以及已开工建设项目设计规模、处理方式、建设进度等情况。

3、已投入运营项目信息。基本信息包括生活垃圾处理厂基本情况、处理方式、生活垃圾处理费标准等。运行信息包括垃圾处理量、渗滤液处理量、运行天数、运行成本等。

信息采集与处理

对平顶山市现有的环卫设施设备，包括车辆、收集点、转运站、公厕等，进行详细的信息记录与管理，用计算机建立平顶山市市环卫信息数据库。

建立环卫行业的地理信息系统，对环卫设施和车辆机具加装GPS，并据此不断调整环卫设施布局，寻求最佳环卫服务系统；调整最佳环卫车辆运输路线，保证最大程度的节省垃圾运输成本，减小对城市交通的影响。

信息化管理系统

定期用数据库软件对平顶山市环卫信息数据库进行分析，了解平顶山市环境卫生变化情况，包括各类城市垃圾量异常波动，垃圾成分发生显著变化等等，并迅速的产生应对办法。

环卫队伍建设规划

提高从业人员素质，改进专业人才结构

环卫部门充实环卫工程或相近专业的专门技术人员或管理人员。通过脱产或不脱产进修、岗位培训和自学成才等多种形式提高职工的文化程度和专业技能。

加强干部队伍专业化建设

市环卫部门领导及机关工作人员60%应达到大专以上文化程度或具有中级以上专业技术职称。中层以上干部均接受全国或省级环卫技术培训，基层操作人员均接受相关岗位培训。

建立人员培训和学习交流长效机制

市环卫部门应建立定期的长效人员培训机制，制定年度人员培训计划，包括市环卫管理办公室相关环卫人员自身的培训学习，市环卫管理办公室环卫人员输出到各区、各个街道对环卫人员进行培训。

制定定期的市级学习交流机制和区级学习交流机制，通过和其他城市的学习交流，促进平顶山市环卫行业发展，提高平顶山市环卫人员的业务水平。

规范环卫人员相关规章制度

制定环卫人员培训手册和工作手册，规范环卫人员作业要求，提高环卫人员作业质量和水平。规范环卫人员劳动合同，编制各种环卫人员劳动合同范本，提高环卫人员福利待遇，建立环卫人员档案，减小环卫人员的流动性。

完善环卫人员社会保障体系

建立环卫人员档案库，制定环卫人员薪酬福利标准，将环卫人员纳入社会保障体系，对环卫人员提供人身、医疗保险；通过政府拨款、环卫收费补贴、市场化运作补贴等多元方式提高环卫人员待遇，将环卫工人公寓纳入城市保障型住房建设计划中。

环卫科技发展规划

以平顶山市环境卫生管理办公室为基础，以平顶山市城市生活垃圾综合处理场为依托，建立平顶山市环卫科研系统，集科学研究、工程试验、技术开发三项功能于一体，利用科技进步促进全市垃圾处理工作乃至环卫事业的快速发展；加大产业化的力度与进度，逐步将垃圾回收与处理、环卫有偿服务、环卫收费等项工作纳入市场经济轨道。

在平顶山市垃圾处理设施内建立一系列工程试验平台，进行一系列垃圾处理技术研究工作。

结合平顶山市实际需求，有计划的开展实用型课题研究。

规范生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等各种城市废弃物产生、清运、处理量日统计报表等基础资料的积累，全市每月做一次垃圾成分调查，建立环卫管理及垃圾处理技术档案。

搜集、积累国内外环卫管理及垃圾处理的经验及基础数据。

结合平顶山市实际需要，重点研究焚烧炉渣飞灰再利用技术的应用和产品市场等方向，并进行填埋场封场及填埋气体利用市场研究和相关技术经济分析。

组织平顶山市开展垃圾无害化处理技术交流，定期进行国内外技术交流。

为平顶山市下辖市县垃圾无害化处理等环卫相关问题提供技术咨询和技术服务。

结合平顶山市实际，探索新的环卫管理模式，引进和改良国内外先进技术，以平顶山市本土环卫企业为依托，研发新技术设备，提高城市整体环卫科技水平。

环卫应急管理体系规划

规划原则

（1）以人为本：最大限度的保障人民的利益，充分发挥人的主观能动性，采取各种有效手段和措施，将应急工作纳入城市环境卫生管理的各项工作之中。

（2）预防为主：提高全社会对气象灾害、灾难事故以及突发公共事件的认识，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作，做好各类事件的预警工作，落实防范措施。

（3）分级管理：按照“两级政府、三级管理”的体制，有关环境卫生的突发事件应急处置工作实行“分级管理、按级负责”，即各责任单位和相关部门按照各自职责，分工负责，紧密配合，迅速有效地开展应急救援和善后处理工作。

（4）资源共享：有关部门和单位要通力合作、资源共享，充分依靠科学，有效应对突发市域环境卫生事件。

环卫应急管理机构

为实现本市环境卫生应急处置领导一元化、指挥智能化、决策科学化、保障统筹化、防范系统化，在市人民政府的统一领导下，成立平顶山市环境卫生应急处理指挥领导小组，下设环境卫生应急处理指挥办公室，并建立应急监理队伍以及应急抢险队。

环卫分级响应

应按照国家规定的“蓝、黄、橙、红”四色预警和四级响应的要求，结合平顶山市实际，制定适合于平顶山市的四色预警和四级响应预案。

当发生突发气象灾害（如地震、暴雨、浓雾等）或突发事故及公共事件时，环境卫生应急系统启动相对应的响应级别；发生对环境卫生正常维护造成影响的突发公共事件，由环境卫生处理指挥办公室确定响应级别。

启动环境卫生应急响应时，相应响应行动的负责部门必须及时、快速的根据相关要求或者实际情况启动应急措施，避免事件扩大。

环卫应急预案

为有效预防、及时控制和消除各种气象灾害、灾难事故以及突发公共事件对平顶山市环境卫生的影响，确保市环境卫生系统的正常运作，平顶山市应在近期内建立市域环境卫生突发事件应急管理预案，并根据工作的开展不断完善应急管理机制。平顶山市环境卫生方面应予考虑的应急预案有：

——各种油料运输途中因突发事故引起的道路污染应急处理。

——各种禽畜因病疫引起的禽畜尸体处置的应急处理。

——生活垃圾处理设施突发性暂停运行的应急处理。

——城市构筑物因各种原因倒塌后建筑废弃物清运处置的应急处理。

——因灾害性气候原因，如暴雨、大风、地震及其他恶劣气候导致运输系统中断，或引发的生活垃圾出路受阻的应急处理。

——因传染病流行引起的特种医疗废弃物及生活垃圾处置的应急处理。

——生活垃圾渗滤液泄漏突发事故引起的水域污染应急处理。

——其他因突发事故引起的环境卫生问题的应急处理。

环卫应急工作管理

平顶山市市、区两级政府应落实和管理好环境卫生突发事件应急处理经费，以及必需物资的储备和征用；加强对环境卫生突发事件应急处理的队伍落实和技术培训。加强突发事件应急处理基础工作的日常检查和工作考核。

垃圾处理系统规划

平顶山市垃圾管理理念

规划期内，平顶山市垃圾管理应以无害化处理为核心，保障最终卫生填埋处置设施使用年限满足规划需求；实施焚烧发电为主的能量回收技术，以实现生活垃圾无害化、减量化和资源化；加大宣传教育力度并制定鼓励资源回收使用的政策，提高资源回收使用率；积极探索源头减量和资源回收的方法，通过分类收集、垃圾分选方式提高促进垃圾源头减量。

生活垃圾处理技术路线规划

平顶山市垃圾处理技术路线

近期内，规划平顶山市生活垃圾处理技术路线由“全量卫生填埋”转变为“焚烧减量为主+卫生填埋为辅”，并加强宣传普及垃圾分类回收的必要性，使个人及团体形成垃圾源头减量和分类回收的意识。

远期内，继续贯彻分类收集和资源回收利用为主的生活垃圾处理政策，同时在坚持“焚烧减量为主+卫生填埋为辅”的基础上，实现“原生垃圾零填埋”，并加强焚烧炉渣和飞灰的综合利用效率，最终能够实现最大限度延长卫生填埋场的使用年限的目的。

生活垃圾处理设施布局

规划近期，平顶山市主城区采用全市集中处理的布局模式，选址新建生活垃圾焚烧发电厂，负责处理主城区全部生活垃圾，采用“焚烧发电为主，卫生填埋为辅”的垃圾处理技术路线，延长平顶山市生活垃圾填埋场的使用年限，实现平顶山市主城区生活垃圾集中无害化处理；规划远期，对平顶山市主城区新建焚烧发电厂和卫生填埋场进行扩建，包括焚烧厂、卫生填埋场和渗沥液处理单元扩建，实现平顶山市主城区原生垃圾零填埋，卫生填埋场作为残渣填埋和应急填埋处置设施，不直接填埋原生垃圾，从而保障平顶山市主城区垃圾处理系统的稳定，有效地降低垃圾清运作业带来的压力，节约土地资源。

生活垃圾处理设施规划

炉渣和飞灰固化物填埋方案

规划期内，平顶山市垃圾焚烧处理设备均采用炉排炉焚烧炉，垃圾焚烧产生的炉渣量多，约为焚烧垃圾量的20%~30%左右；而焚烧飞灰量却相对较少，约为垃圾焚烧量的3%左右。

焚烧飞灰为危险废物，一般由除尘器收集后采用添加螯合剂及水泥进行稳定化处理后填埋或采用煅烧方法实现综合利用；炉渣为一般固体废物，可进行综合利用，用于制路基材料、制建材等。实际需要填埋处理的废物为未进行综合利用的焚烧炉渣和稳定化的焚烧飞灰。

——流化床焚烧飞灰平均综合利用率为25%，考虑飞灰稳定化处理增重15%，稳定化飞灰平均密度为1.2吨/立方米。

——焚烧炉渣平均综合利用率为50%，相应的填埋率为50%，焚烧炉渣平均密度按1.2吨/立方米计。

为焚烧厂配套灰渣综合处理设施应结合实际情况综合考虑。针对平顶山市土地资源紧张的特点，填埋场的服务年限可按30年以上考虑。

平顶山市焚烧发电厂规划

1、焚烧发电厂规模

规划近期，平顶山市焚烧发电厂垃圾处理规模为800吨/日,配套渗沥液处理规模200吨/日；

规划远期，平顶山市焚烧发电厂垃圾处理规模为1300吨/日，配套渗沥液处理规模300吨/日。

2、平顶山市焚烧发电厂建设方案

规划近期，焚烧厂处理规模800吨/日，占地8万平方米，选址位于平顶山市东南方向化工城内西北角，距离市中心18千米，采用机械炉排炉焚烧技术，可采用2台400吨/日炉型，预留远期建设用地。并根据平顶山市主城区生活垃圾处理的实际需求配套建设焚烧厂渗滤液处理设施，渗沥液处理设施处理规模200吨/日，占地0.5万平方米，预留远期建设用地。

规划远期，规划对平顶山市焚烧发电厂进行扩建，扩建焚烧处理能力500吨/日，处理规模达到1300吨/日，可采用1台500吨/日的炉型。扩建焚烧厂渗滤液处理设施，扩建渗沥液处理能力100吨/日。

3、厂址论证

考虑到平顶山市主城区用地紧张，城市周边焚烧厂选址较为困难，规划选址位于平顶山市东南方向化工城内西北角，距离市中心18千米。通过综合分析，该厂址具有较好的建厂条件，厂址评价如下：

场址具有以下优点：场地平整、无山峰沟谷；地质条件较好；具备供水供电条件；运距适中；至厂区的进场道路可利用现有道路进行拓宽，不需另辟新路。

区位条件：位于平顶山市主城区东南，城市下风向，对城区污染风险较小。

地形条件：场地平整，厂区面积较大，地质条件较好。

交通条件：距离平顶山市主城区约18km，运距适中。至厂区的进场道路可利用化工城道路进行拓宽，不需另辟新路。

供水条件：厂区生活用水和工业用水可通过化工城配套提供，不需专门新建管网。

排水条件：垃圾渗沥液经处理后可排入化工城配套污水处理厂内，工业污水处理回用后与渗沥液一同处理，生活污水可直接排入市政污水管网进入化工城配套污水处理厂进行处理。

供电条件：化工城内有变电站，可以直接引入110kv输变电线。

周边居民：厂址距周围村庄距离500米以上，对居民影响小。

平顶山市生活垃圾填埋场规划

1、卫生填埋区扩建规划

规划卫生填埋场将于2013年以前继续用于全量原生垃圾的填埋，待焚烧厂建成后用于大部分原生垃圾进行焚烧处理，小部分原生垃圾和焚烧后产生的残渣进行卫生填埋，同时负责焚烧设备维修期间生活垃圾的填埋和应急填埋任务。

规划近期，完成对填埋二期扩建工程建设，扩建库容217万立方米，使填埋场能够满足未来平顶山市生活垃圾处理系统的需求。

考虑到填埋场规模较大，可考虑一次设计，分期建设的方式进行建设。

- 渗沥液处理设施规划

规划近期，卫生填埋场渗沥液产生量约为95吨/日，在卫生填埋场内调节池旁新建渗沥液处理设施，处理规模120吨/日，占地0.3万平方米。

规划远期，平顶山市垃圾全量焚烧，填埋场主要处理焚烧残渣，卫生填埋场渗沥液产生量约为50吨/日，渗沥液处理设施可满足远期需求，不需进行扩建。

3、填埋气体处理设施规划

规划期内，在填埋场内建设沼气收集发电设施1座，占地2500平方米。

建筑垃圾处理系统规划

建筑垃圾管理原则

（1）市环卫部门统一管理原则

根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令139号）有关规定，城市建筑垃圾的收集、运输、消纳和处理的管理应由本市环境卫生管理部门负责。管理部门应加强对建筑垃圾和余泥渣土收运处理过程的管理，做到统一管理、统一清运、统一安排消纳处理。规划近期，平顶山市建筑垃圾管理办公室应对新华、卫东、湛河和高新4区产生的建筑垃圾进行规范化统一管理。

（2）源头管理原则

需要排放建筑垃圾的建设项目必须在开工前向主管部门申报建筑垃圾排放量，接受平顶山市建筑垃圾管理办公室的联合监督和执法管理，当建筑垃圾处理场未在规定的期限内接收建筑垃圾时，应要求有关部门予以配合调查，追踪建筑垃圾去向，对违规现象应予以处罚。同时，在建筑垃圾产生源头（泥头）应鼓励建筑垃圾的就地回用，减少建筑垃圾的清运量和处理量。

（3）专业化运输原则

建筑垃圾应实现专业化密闭收集运输，应指定建筑垃圾运输路线，解决建筑垃圾运输过程中洒落给环境造成的危害问题。建筑垃圾运输需环卫部门核准运输资质，建筑垃圾产生单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位。

（4）市、区二级联动，属地化管理原则

东部片区新华、卫东、湛河和高新4区应设立专门的建筑垃圾管理机构或管理人员，由平顶山市建筑垃圾管理办公室统一管理，负责调度和调配各区范围内的建筑垃圾。各区在管辖范围内应积极配合市建筑垃圾管理办公室开展建筑垃圾管理工作，进行属地化管理，跨区范围进行建筑垃圾运输和处理时，应上报市级主管部门备案，由市级环卫部门统筹安排，保证处理设施全市公用。

建筑垃圾处理设施规划方案

规划期内，平顶山市主城区东部片区建筑垃圾仍以回填利用为主，对于未能回用的建筑垃圾进行资源化利用和临时贮存。规划期内，考虑现有的建筑垃圾贮存场即将填满，规划新建建筑垃圾处理厂1座，包括资源再利用区和建筑垃圾消纳区，采取集中管理的模式，对未能回填利用的建筑垃圾进行资源化利用，暂时无法资源化利用的建筑垃圾进行临时贮存，贮存量为一年的建筑垃圾清运量。在建筑垃圾处理厂内规划建设建筑垃圾资源化利用设施，采用“破碎+分选+骨料制备”技术，将建筑垃圾通过破碎、分选、掺混后制成建筑骨料，达到资源化目的，考虑到运行便利性，可采用移动式设备。

规划新建平顶山市主城区东部片区建筑垃圾处理厂1座，位于平顶山市东南方向化工城内西北角，平顶山市生活垃圾焚烧厂旁，总占地1万平方米；建筑垃圾处理厂采用一次性建设，年储存建筑垃圾14万吨/年，所需库容9.5万立方米，贮存区占地0.6万平方米，配套建设资源化利用设施，处理规模400吨/日，占地0.1万平方米，产品晾晒区0.3万平方米。

粪便处理设施规划

粪便管理原则

1、加强粪便清运与处理的管理

粪便清掏与收运管理工作可与公厕管理相结合。平顶山市环境卫生管理办公室应加强对新华、卫东、湛河和高新4区粪便产生、运输及清运的管理，对粪便源头清掏、过程运输、最终处理进行全程监管，保障粪便能够按时清掏、清洁运输及无害化处理。对于新纳入管理的清运区域应及时对接，统一管理。

2、加强粪便清运处理的资料管理

应规范粪便清运市场秩序，对从事化粪池清理工作的经营者登记备案，跟踪管理，制止其随意倾倒行为。同时，应加强粪便清运量资料的统计。

3、规范粪便清运队伍及作业质量

社会人员和车辆清运粪便时更容易发生粪便随意排放的现象，因此应加强粪便清运资质的管理，由政府部门认可的专业清运队伍开展粪便的清运。

4、统一全市粪便清运管理、加强监督与执法力度

在平顶山市主城区东部片区新华、卫东、湛河和高新4区粪便管理工作纳入平顶山市环境卫生管理办公室统一管理的基础上，编制粪便清运管理的规章，制定相关罚则，保障相关工作的顺利开展。

5、新建公厕应实施管道化排放，全市公厕管道化排放率100%

新建公厕应采取高标准建设，原则上不得低于2类，规划期内平顶山市主城区东部片区新建公共厕所实现100%管道化排放。

粪便处理设施规划方案

目前平顶山市已有1座粪便无害化处理设施，位于建设路和许南路交界处向南800米平顶山市污水处理厂内，处理规模为100吨/日，规划期内能够满足平顶山市主城区东部片区粪便无害化处理的要求，无需进行扩建。

餐厨垃圾处理设施规划

餐厨垃圾管理原则

1、加强宣传教育和规章制度建设，提高餐厨垃圾收运率

通过对餐饮企业开展宣传教育和制定相关的监管考核和奖惩制度，提高餐饮企业的重视程度，防止餐饮企业将餐厨垃圾混入生活垃圾或私自做为饲料售卖，提高餐厨垃圾专业化收运率。

2、环卫部门设立专门的餐厨垃圾管理机构，提高餐厨垃圾管理水平

平顶山市环境卫生管理办公室应设立专门的餐厨垃圾管理办公室，专人定期对餐厨垃圾产生、收运和处理进行统计和监管，根据收运情况对餐饮企业进行奖惩，提高城市餐厨垃圾管理水平。

3、配置专门的餐厨垃圾收集机具，实现专业化收运

配置专门的餐厨垃圾收集箱桶和收运车辆，由环卫部门统一配置和管理，实现餐厨垃圾专业化收运，确保餐厨垃圾不混入生活垃圾收运系统。

4、采用成熟可靠的处理技术，保障餐厨垃圾无害化和资源化

通过技术比选，选择国内成熟可靠的厌氧生物处理技术，对餐厨垃圾进行资源化处理，保障餐厨垃圾处理的无害化和资源化。

餐厨垃圾处理设施规划方案

根据平顶山市城市特点，规划餐厨垃圾处理系统采用全市集中处理模式，便于统一管理，规划近期，新建餐厨垃圾处理厂1座，位于平顶山市东南方向化工城内西北角，平顶山市生活垃圾焚烧厂旁，服务范围覆盖平顶山市主城区，处理规模50吨/日，占地约10000平方米，预留远期建设用地，规划远期，扩建处理能力50吨/日，使餐厨垃圾处理厂总规模达到100吨/日。

平顶山市垃圾处理远景展望

园区发展目标

- 建成一个资源共享、产品互换、产业相对集聚的生态园区；

- 建成一个生态环保、环境优美、具有一定经济效益的产业园区；

- 建成一个功能完善、分区合理、综合发展潜力巨大的循环经济园区；

- 建成一个管理科学、分期实施完整、远近期良好衔接的可持续发展园区；

- 建成一个环境友好、资源节约、循环经济方面的宣传和科研教育园区。

平顶山市远景环境园区结构

能源链

生活垃圾填埋产生的填埋气可发电供热，生活垃圾等焚烧余热可进行热能利用，在园区对废物进行无害化、减量化处理的同时实现能源利用，构成能源链。

再生材料链

报废汽车拆卸、电子垃圾分解、废旧荧光灯管破碎拆分、废旧轮胎破碎加工综合利用等资源化利用厂对上述废物进行回收利用，可分解出塑料、橡胶、金属、玻璃等各类再生材料，作为原料提供下游产业实现废物资源化再生利用，构成再生材料链。

再生产品链

建筑垃圾综合利用厂、废塑料加工利用厂、粪便处理厂、餐厨垃圾处理厂、木质大件垃圾处理厂及废旧轮胎翻新厂等，对废物进行加工处理，得到再生产品，在园区内使废物直接再生利用，构成再生产品链。

废水利用链

将园区各类企业产生的生产污水和生活污水集中处理，并对部分污水进行深度处理后作为中水提供作冷却水、清洗水等，实现废水在园区内的再生利用，构成废水利用链。

残渣处置链

园区内生活垃圾焚烧厂产生的残渣和飞灰和其他各类资源化利用厂产生残渣和有害物可分别进入园区的卫生填埋场、飞灰危废填埋区进行最终无害化处置，使各类固废在园区得到再生利用并得到安全的最终处置，实现园区固废“零排放”。

平顶山市综合环境园区设施展望

根据平顶山市生活垃圾综合处理场扩建及周边各设施规划，未来平顶山市将形成总占地47.3万平方米，涵盖以下功能的大型综合环境园区，其中设施建设用地占地约31.5万平方米；综合道路用地约6.3万平方米；综合绿化用地约9.5万平方米。

表4-1 平顶山市综合环境园区远景用地平衡表

| 序号 | 名称 | 规模 | 建设用地（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾焚烧厂 | 近期800吨/日；远期1300吨/日 | 80000 |
| 2 | 建筑垃圾处理厂 | 400吨/日 | 10000 |
| 3 | 渗沥液处理厂 | 200吨/日 | 5000 |
| 4 | 餐厨处理厂 | 近期50吨/日；远期100吨/日 | 10000 |
| 7 | 大件垃圾再利用中心 | 远景建设 | 50000 |
| 8 | 综合分选回收中心 | 远景建设 | 100000 |
| 9 | 管理中心 | - | 10000 |
| 10 | 宣教中心 | 远景建设 | 20000 |
| 11 | 市民环境体验馆 | 远景建设 | 30000 |
| 12 | 综合道路 | - | 63000 |
| 13 | 综合绿化 | - | 94500 |
| 14 | 合计 |  | 472500 |

平顶山市垃圾综合管理远景展望

随着平顶山市环卫信息系统和平顶山市综合环境园区的的建设和完善，平顶山市全市环卫水平将达到国内同类城市领先水平，远景平顶山市将进一步加强环卫行业科技水平和管理水平，结合未来数字化趋势，研究发展环卫综合物联网技术，并实现环卫综合动态管理。

环卫综合物联网技术优势分析：

1、数字化网络化为基础，提升管理效率；

2、全程化嵌入式相结合，提升管理质量；

3、公众性交互性为手段，提升管理深度；

4、立体化精细化为延伸，提升管理内涵。

未来平顶山市环卫物联网需结合4个核心内容进行建设，主要包括“环卫人员RFID识别系统”、“环卫设施设备M2M管理技术”、“环卫监测WSN无线网络”、“环卫综合管理两化融合”。

垃圾转运系统规划

平顶山市收运模式规划

针对平顶山市主城区东部片区规划期内的垃圾处理系统特点，结合我国主流垃圾转运模式进行分析，在平顶山市主城区东部片区垃圾集中处理的背景下，应在新华、卫东、湛河和高新4区配套建设足够数量的小型压缩式转运站，作为重要的环卫基础设施，成为垃圾收运系统的枢纽，保障平顶山市主城区东部片区生活垃圾收运系统的稳定。

规划期内，平顶山市主城区东部片区应首先建立起垃圾收运前端的分类收集体系，逐步形成源头减量和回收网络，以减少垃圾产生量的方式，提高垃圾清运效率，提升垃圾回用的经济效益。

近期，平顶山市主城区东部片区采用“小型压缩转运站一次压缩转运为主，压缩式垃圾车应急直运为辅”的收运模式，淘汰现有的非压缩式地坑式垃圾收集站等垃圾收集点，将具备条件的部分垃圾收集点升级改造为小型压缩式转运站，并配置一定数量的压缩式垃圾车，作为重大活动或突发事件应急收运机具；

远期，平顶山市主城区东部片区继续采用“小型压缩转运站一次压缩转运为主，压缩式垃圾车应急直运为辅”的收运模式，被淘汰的地坑式收集站逐步改造成为垃圾分选回收站、公厕等其他环卫公共设施。

平顶山市生活垃圾转运设施规划

生活垃圾转运设施规划原则

（1）以满足平顶山市主城区东部片区垃圾清运量的要求为基本要求；

（2）新华、卫东、湛河和高新4区取消地坑式收集站，对部分地坑式收集站进行改造或在交通便利的地区新建垃圾压缩式转运站，满足服务范围内的垃圾清运作业；

（3）压缩转运站规模以20～40吨/日为主，服务半径不超过1公里；

（4）结合平顶山市主城区东部片区各区的发展需求，充分征求居民意见。

生活垃圾转运站选址及用地原则

（1）应符合城市总体规划、环境卫生专业规划以及国家现行有关标准的规定和要求；

（2）应按区域统筹、城乡统筹等原则，合理布局；

（3）交通便利，易于安排垃圾收集和运输线路；

（4）有可靠的电力供应、供水水源及污水排放系统；

（5）不宜设在公共设施集中区域和人流、车流集中的地段；

（6）转运站的建设用地，应遵守科学合理、节约用地的原则，满足生产、生活、办公的需求，并留有发展的余地。

生活垃圾转运设施规划

规划近期，平顶山市主城区东部片区小型转运站达到50座，需在现有29座的基础上新建21座，其中包括新华区19座，湛河区15座,卫东区12座和高新区4座；

规划远期，平顶山市主城区东部片区需建设小型转运站55座，在近期基础上新增5座，其中包括新华区1座，湛河区2座，卫东区1座和高新区1座，每座小型转运站占地500～1000平方米。

表5-1 转运站规划需求表

| 地区 | 现有压缩转运站 （座） | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清运量 （吨/日） | 近期新建 （座） | 清运量 （吨/日） | 远期新建 （座） |
| 新华区 | 9 | 370 | 10 | 400 | 1 |
| 湛河区 | 9 | 300 | 6 | 330 | 2 |
| 卫东区 | 11 | 240 | 1 | 240 | 1 |
| 高新区 | 0 | 70 | 4 | 100 | 1 |
| 总计 |  | 980 | 21 | 1070 | 5 |

生活垃圾转运站建设规划

根据确定的处理规模，参照《生活垃圾转运站建设标准》，规划平顶山市主城区东部片区新建26座转运站选址布局如下：

近期转运站规划表

| 序号 | 行政区划 | 位置 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新华区 | 洛英路北侧路段（近铁路沿线） | 500-1000 m2 |
| 2 | 新华区 | 安泰北路与光明路交叉口东北角 | 500-1000 m2 |
| 3 | 新华区 | 新建路中段北侧（近纬一路） | 500-1000 m2 |
| 4 | 新华区 | 纬一路与稻香东路交叉口东北侧 | 500-1000 m2 |
| 5 | 新华区 | 矿工路与体育路交叉口东北角 | 500-1000 m2 |
| 6 | 新华区 | 体育北路中段西侧 | 500-1000 m2 |
| 7 | 新华区 | 建设路与体育南路交叉口西南角 | 500-1000 m2 |
| 8 | 新华区 | 建设路与怡购城路交叉口东南角 | 500-1000 m2 |
| 9 | 新华区 | 建设路与稻香东路交叉口东北角 | 500-1000 m2 |
| 10 | 新华区 | 湛北路与凌云路交叉口西南角（湛河堤北） | 500-1000 m2 |
| 11 | 卫东区 | 矿工路与开发路交叉口西南角 | 500-1000 m2 |
| 12 | 湛河区 | 轻工路与铁路沿线交叉口西北侧 | 500-1000 m2 |
| 13 | 湛河区 | 神马大道与健康路交叉口东南角 | 500-1000 m2 |
| 14 | 湛河区 | 轻工路与城乡路交叉口西南侧 | 500-1000 m2 |
| 15 | 湛河区 | 南一环路与开源路交叉口东北角 | 500-1000 m2 |
| 16 | 湛河区 | 新南环路与光明路交叉口东南角 | 500-1000 m2 |
| 17 | 湛河区 | 近沁园中路 | 500-1000 m2 |
| 18 | 高新区 | 南环路与大乌路交叉口东南角 | 500-1000 m2 |
| 19 | 高新区 | 南环路与开发路交叉口东南角 | 500-1000 m2 |
| 20 | 高新区 | 南环路与科技路交叉口西南侧 | 500-1000 m2 |
| 21 | 高新区 | 神马大道与开发路东南侧 | 500-1000 m2 |

远期转运站规划表

| 序号 | 行政区划 | 位置 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新华区 | 培新街东侧（近铁路沿线） | 500-1000 m2 |
| 2 | 卫东区 | 矿工路与科技路交叉口西北侧 | 500-1000 m2 |
| 3 | 湛河区 | 南一环路与健康路交叉口东北角 | 500-1000 m2 |
| 4 | 湛河区 | 南一环路与宁洛高速公路交叉口东北侧 | 500-1000 m2 |
| 5 | 高新区 | 神马大道与科技路交叉口西南角 | 500-1000 m2 |

收集设施规划

综合考虑规划的平顶山市主城区东部片区垃圾收运模式和居民的生活习惯，规划平顶山市主城区东部片区垃圾收集方式继续采用以垃圾桶为主的收集站点。

垃圾收集桶的设置应满足城市垃圾密闭式收集的需要，由电动车将收集桶运往小型压缩式转运站进行压缩转运。

建议采用240升标准高密度聚乙烯塑料垃圾桶，布置于各居民区（可长期放置或定时放置），也可以作为道路清扫的容器。规划收集桶数量如下：

（1）规划近期共需垃圾桶7800只。

（2）规划远期共需垃圾桶8500只。

规划期内，平顶山市应在有行人活动的道路两侧以及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近设置废物箱。

废物箱可分为三箱合一的形式，分别为干垃圾、湿垃圾及有毒有害废物箱三箱；或两箱合一的形式，分别为干垃圾、湿垃圾两箱。有毒有害废物另设收集容器。

平顶山市废物箱设置应根据实际需求设置，设置时应符合以下要求：

1、废物箱主要设置在商业街道，交通主、次干道两侧；

2、商业街道设置间隔为50m；交通干道设置间隔80m；一般道路及小区道路设置间隔100m；

3、公共场所、旅游区废物箱的设置应由所属管理部门负责。小区内废物箱的设置由开发和管理单位负责；

4、人口较密集的居住小区和商业区设置专门投放玻璃瓶和电池的两种废物箱，服务范围为500m；

5、废物箱应美观、卫生、耐用、防雨和阻燃。

各居民小区应设立分类收集废物箱，从源头抓起，做好分类收集工作。

根据平顶山市总体规划，到2020年，平顶山市主城区东部片区规划市政道路主干道总长度约140公里、次干道长度约140公里、支路长度约280公里，服务期内东部片区主次干道共需配置废物箱6300个。

垃圾分类收集体系规划

平顶山市环卫事业起步较早，整体水平较高，环卫管理具有较好的基础，在国家“十二五规划建议”中明确提倡低碳和节能环保的背景下，垃圾分类收集不仅是提升环卫行业水平的要求，更是提升平顶山市城市整体实力的重要部分。

垃圾分类收集原则

1、充分依托现有的废品回收系统

2、充分兼顾环卫规划已确定的末端工艺技术

3、充分考虑目前市民居住空间局限性

4、充分发动市民参与循环经济理念的实践

平顶山市垃圾分类收集方案

规划远景，平顶山市垃圾处理将达到国内同类城市领先水平，平顶山市垃圾分类收集可在近期“干湿分类”的基础上进一步细化，按照“大分流、小分类”系统的理念建设。对可能产生的垃圾，结合废品回收系统和垃圾处置设施的有效衔接，并考虑产生者投放的便利性，设置分流和分类方案。

大分流：根据生活垃圾的产生源和末端处理工艺要求，将垃圾分为6类——“日常生活垃圾、装修垃圾、大件垃圾、餐饮垃圾、集贸市场垃圾、机械清扫垃圾”。

平顶山市可将居民生活垃圾分成两类进行分别运输，即燃气住宅区生活垃圾单独收集运往焚烧厂，燃煤住宅（大多为平房城中村）生活垃圾单独收集运往残渣处理厂。

小分类：针对不同产生者产生的垃圾将分流后的垃圾进一步分类。

日常生活垃圾：将有害垃圾分类出来，其他垃圾则混合投放，直接进入垃圾处理设施，在有条件的小区，可增加分类项目，如废纸张、包装物等。

装修垃圾：把有毒有害垃圾分类后，其他装修垃圾混合投放。

大件垃圾：大体分为木质废物，包括木质废家具、园林绿化木质废物；废家电，包括电视机、电冰箱、洗衣机、空调机、电脑、电磁炉、微波炉等。

餐饮垃圾：包括家庭厨余垃圾和餐饮企业产生的餐厨垃圾；废弃食用油脂。

集贸市场垃圾：分为有机垃圾，包括菜皮、禽类和水产类加工废弃物等；和普通生活垃圾。

机械清扫垃圾：机械清扫垃圾单独收集、运输、不进入垃圾焚烧厂。

图5-1 平顶山市远景垃圾分类收集系统图

道路清扫保洁管理规划

道路清扫保洁管理原则

1、加强全市统一管理，深化管理体制改革

2、强化区域性属地管理

3、明确各区统筹作业，统一管理

4、推行机械化清扫

5、建立竞争机制，逐步推进环卫作业市场化进程

6、完善道路清扫保洁产业系统建设

7、建立健全的道路清扫保洁监督机制

8、美化环境与提高意识相结合

9、加大对垃圾收集过程中污染区域的保洁力度

规划方案

近期建立“平顶山市主城区东部片区道路清扫企业诚信档案和事故问责机制”，收录清扫保洁服务范围内主要清扫保洁公司，建立一年一报机制；远期收录清扫保洁服务范围内全部清扫保洁公司，实现档案和事故问责全联网，实时通报机制。

近期实现平顶山市主城区东部片区市、区二级道路清扫保洁信息统一管理体系，远期实现平顶山市主城区东部片区内道路清扫保洁的网络化管理体系。

规划近期，平顶山市主城区东部片区城市道路清扫保洁率100%，道路清扫保洁面积达到1409.8万平方米，城市主次干道的机扫率达到40%，机扫面积达到392万平方米，支路机扫率达到20%，机扫面积达到84万平方米；

规划远期，平顶山市主城区东部片区城市道路清扫保洁率100%，道路清扫保洁面积保持1409.8万平方米，城市主次干道的机扫率达到60%，机扫面积达到588万平方米，支路机扫率达到40%，机扫面积达到168万平方米。

环卫公共设施规划

公共厕所

公共厕所的布局原则

主要设置在城市干道、广场两侧；车站公园、展览馆、影剧院、市场、大型停车场、体育场馆及其他公共场所周围；住宅区周围。

主要繁华街道，公共厕所的距离在500~750米之间，其他城市干道在750~1000米之间。

在建成区内设置时，要充分结合现状，有利于实施，不影响城市景观。

平均每座公厕的服务人口约2500~3000人左右，主要是为出行人员和流动人员服务。

在小区建设和旧城区成片改造过程中，必须安排公厕用地，平均每平方公里范围内公厕数量应不少于3座。公厕的建设费用由开发单位负责，建成后移交环卫部门统一管理。

公共厕所建筑面积应根据服务人数确定；居住用地内独立式公共厕所用地面积为60~100平方米/座，公共设施用地内为80~170平方米/座，工业及仓储用地内一般为60平方米/座。

独立式的公共厕所外墙与相邻建筑物距离一般不应小于5.0m，周围应设置不小于3.0m的绿化带。

公共厕所建设原则

按照国家标准设置公厕，保证公厕数量满足市民需求，政府建设和社会化建设相结合，新建公厕不低于二类标准。

公共厕所应尽量设置在道路旁、交通枢纽处、游客集中处以及居住小区的商业网点处，厕所内外应当有充足的光照情况。厕所不应当设置在斜坡和不容易进入的地方。

人流量激增、公厕数量不足的地段，可增设活动公厕。建立市区联动的活动公厕应急保障机制，由市、区财政拨款，环卫部门主管，制定不同响应级别的应急预案。

鼓励社会公厕对外开放，以节约土地资源，市区大型公共设施、主要街道两侧的商场、酒店、停车场和大型建筑物，应建设部分附属式的公厕，对外开放。为解决公厕选址困难问题，在人流量大的区域可设置相对固定的活动厕所。

将社会公厕纳入全市环卫部门统计监管体系，可采取社会配套建设，环卫部门统一管理，对建设运行单位进行补贴的方式增强社会单位建设的积极性。

公共厕所的建设标准根据其位置的重要程度可分为三类。改造公共厕所均应达到二类及二类以上公共厕所标准。

完善公厕服务体系，达到导向醒目、标志规范要求，应当易于找到，按标准设置昼夜易见的公厕统一的引导标志；并符合清洁卫生、服务文明的要求。

对公厕管理岗位实行持证上岗制度，并进一步加强对公厕文明服务的检查考核，不断提高公厕的服务管理水平。

新建居住小区每1000~1500户设一处公厕，宜设于人流集中之处，每处公厕占地60~100平方米，男厕每300~400人配1座大便器和1座小便器，女厕每200~300人配1座大便器。

公共厕所规划范围

公共厕所规划范围不仅指环卫部门负责建设管理的公厕，还应包括商场、加油站等社会化建设并对外开放的公厕和公园、广场等其他政府部门负责建设的公厕，新建公厕应以附建式为主。

公厕规划思想

1、健全公厕建设体制与相关法规、标准

2、抓好公厕的规划

3、公厕的建筑设计与使用功能

规划方案

近期2015年，平顶山市主城区东部片区达标水冲式公厕数量应达到327座，其中环卫部门自建自管公厕数量达到230座，其中包括新建公厕91座，旱厕改建6座；

远期2020年，城区达标水冲式公厕数量应达到357座，其中环卫部门自建自管公厕数量达到251座，需新建公厕21座。

平顶山市主城区东部片区公共厕所规划需求表

| 地区 | 现有数量 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水冲式公厕 | 旱厕 | 近期需量 | 新增数量 | 改建数量 | 远期需量 | 新增数量 |
| 新华区 | 47 | 6 | 87 | 34 | 6 | 94 | 7 |
| 卫东区 | 52 | 0 | 56 | 4 | 0 | 56 | 0 |
| 湛河区 | 34 | 0 | 70 | 36 | 0 | 77 | 7 |
| 高新区 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 24 | 7 |
| 合计 | 133 | 6 | 230 | 91 | 6 | 251 | 21 |

环卫车辆停车场

根据《城市环境卫生设施规划规范（GB 50337-2003）》，环境卫生车辆停车场的用地指标可按环境卫生作业车辆150 m2/辆选取。环境卫生车辆停车场应设置在环境卫生车辆的服务范围内并避开人口稠密和交通繁忙区域。

规划期内，应结合其他环卫设施建设环卫停车场，满足环卫车辆的停放要求。

1、考虑到环卫停车场选址困难的特点，规划转运站建设时应考虑环卫停车场用地，用来就近停靠垃圾收集车辆。

2、平顶山市可结合环卫办公用地建设环卫停车场，停放道路清扫车辆、洒水车辆等对周边影响较小的车辆。

3、环卫停车场建设面积可按照150 m2/辆设置，对于服务范围内用地较为紧张的区域，可按照100~150m2/辆进行设置。

规划近期平顶山市主城区东部片区环卫机具304台，共需环卫车辆停车场用地3.04 ~ 4.56万平方米，东部片区新建4座环卫停车场，各区各1座，其中新华区、卫东区、湛河区环卫停车场占地1万平方米，高新区环卫停车场占地0.5万平方米；远期环卫机具367台，共需环卫车辆停车场用地3.67 ~5.51万平方米，新华区新华区、卫东区、湛河区环卫停车场扩建0.5万平方米，高新区环卫停车场可满足需求，不需扩建。

平顶山市主城区东部片区环卫停车场规划表

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积（万平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新华区环卫停车场 | 稻香西路西北侧 | 1.5 |
| 2 | 卫东区环卫停车场 | 平安大道与东平郏路交叉路西北侧 | 1.5 |
| 3 | 湛河区环卫停车场 | 南一环路东北（铁路沿线旁） | 1.5 |
| 4 | 高新区环卫停车场 | 湛南路与科技路交叉口东北侧（湛河堤南侧） | 0.5 |
| 5 | 合计 |  | 5 |

环卫工人作息点

规划原则

根据《城镇环境卫生设施设置标准》，按每0.8~1.2万人设置一座作息点，每个作息点建筑面积按20~30平方米计。

环卫作息点单独建筑时面积取上限。与转运站、公厕等设施合建时取下限。

休息点应尽可能与其他环卫设施合建。

新建转运站应附建作息点，新建公厕应尽可能附建作息点，其余的根据实际情况增设。

规划方案

考虑到城市发展水平和环境卫生发展水平的不同，平顶山市主城区东部片区城市化率较高，城市建设用地较为紧张，平顶山市主城区东部片区环卫工人作息点设置标准取1座/1万人；作息点建筑面积取下限20平方米/座；原则上尽量与转运站、公厕等设施合建。在转运站公厕建设规划中应考虑作息点建设，同步建设或预留建设用地。

规划近期，平顶山市主城区东部片区共需环卫工人作息点98座，建筑面积1960平方米；规划远期，平顶山市主城区东部片区共需环卫工人作息点107座，建筑面积2140平方米。

洒水车供水器设置规划

环境卫生洒水车可利用市政给水管网及地表水或中水作为水源，其水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）；供水器宜设置在城市次干路和支路上，方便洒水车出入，设置间距不宜大于1500m。

为节约投资，一般街道上加水可利用消防栓，但需与消防部门协商确定。

环卫机具规划

道路清扫机具规划

规划目标

1、平顶山市主城区东部片区主、次干道逐步发展机械化清扫保洁，并带动重点支路街巷机械化清扫保洁的发展；

2、平顶山市主城区东部片区机械化清扫保洁率2015年主、次干道达到40％，支路达到20%；2020年主、次干道达到60％，支路40%；

3、对平顶山市主城区东部片区主、次干道道路保洁选用大、中型机扫车；支路选用中、小型道路机扫车。

配置原则

1、市环卫部门指导各区自行管理道路清扫车辆，结合各区实际灵活配置

2、规范市场化公司车辆管理，建立全市道路清扫车辆档案

3、提高道路清扫车辆档次，以吸扫车为主，减少二次污染

4、加快老旧车辆的更新，提高道路清扫车辆的技术状况

道路清扫机具规模

规划近期，平顶山市主城区东部片区共需配置机扫车47台，其中大型机扫车23台、中型机扫车18台、小型扫路车6台。

规划远期，平顶山市主城区东部片区共需配置机扫车74台，其中大型机扫车34台、中型机扫车28台、小型扫路车12台。

平顶山市主城区东部片区各区道路清扫车辆需求见下表。

平顶山市主城区东部片区道路清扫车辆需求表

| 道路等级 | 近期2015年 | 远期2020年 |
| --- | --- | --- |
|  | 机械化清扫面积 | 大型机扫车 | 中型机扫车 | 小型机扫车 | 机械化清扫面积 | 大型机扫车 | 中型机扫车 | 小型机扫车 |
|  | （万平方米） | （台） | （台） | （台） | （万平方米） | （台） | （台） | （台） |
| 主干路 | 224 | 13 | 7 | - | 336 | 19 | 11 | - |
| 次干路 | 168 | 10 | 6 | - | 252 | 15 | 8 | - |
| 支路 | 84 | - | 5 | 6 | 168 | - | 9 | 12 |
| 合计 | 476 | 23 | 18 | 6 | 756 | 34 | 28 | 12 |

垃圾运输车辆规划

规划原则

1、规划近期，平顶山市主城区东部片区生活垃圾清运率达到100%；规划远期，平顶山市主城区东部片区生活垃圾清运率保持100%；

2、平顶山市主城区东部片区小型压缩式转运站前端统一采用密闭性能较好的电动车进行收集；

3、垃圾中转车辆应具有较大运载能力，规划期内平顶山市主城区东部片区小型压缩式转运站后端转运车辆使用8吨以上车型。

垃圾运输车辆规模

规划近期，平顶山市主城区东部片区收运系统共需配置运输车辆169台，其中电动车111台，转运车42台，应急后装式垃圾压缩车16台；规划远期，共需配置运输车辆188台，其中电动车121台，转运车46台，应急后装式垃圾压缩车21台。

平顶山市主城区东部片区各区近期垃圾运输车辆规划表

| 地区 | 垃圾清运量 | 电动车 | 转运车 | 后装式压缩车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新华区 | 370.0 | 42 | 16 | 6 | 64 |
| 卫东区 | 240.0 | 27 | 10 | 4 | 41 |
| 湛河区 | 300.0 | 34 | 13 | 5 | 52 |
| 高新区 | 70.0 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 平顶山市主城区东部片区 | 980.0 | 111 | 42 | 16 | 169 |

平顶山市主城区东部片区各区远期垃圾运输车辆规划表

| 地区 | 垃圾清运量 | 电动车 | 转运车 | 后装式压缩车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新华区 | 400.0 | 45 | 17 | 8 | 70 |
| 卫东区 | 240.0 | 27 | 10 | 5 | 42 |
| 湛河区 | 330.0 | 37 | 14 | 7 | 58 |
| 高新区 | 100.0 | 12 | 5 | 1 | 18 |
| 平顶山市主城区东部片区 | 1070.0 | 121 | 46 | 20 | 188 |

餐厨垃圾运输车辆规划

规划原则

1、平顶山市主城区东部片区餐厨垃圾清运率近期达到50%，远期达到75％；

2、餐厨垃圾配备专用收集桶和运输车辆，进行单独收运；

3、餐厨垃圾收集桶和运输车辆应保证密闭性，确保餐厨垃圾不撒漏。

规划方案

规划近期，平顶山市主城区东部片区餐厨垃圾收集率达到50%，餐厨垃圾清运量49吨/日，规划远期，平顶山市主城区东部片区餐厨垃圾收集率达到75%，餐厨垃圾清运量80.3吨/日。配置餐厨垃圾专用收运车辆，采用荷载5吨运输车，按每车工作定额10吨/日计，每辆车利用效率取0.8，备用车按10%考虑，近期平顶山市主城区东部片区共需餐厨垃圾运输车辆7台，远期共需餐厨垃圾运输车辆12台。

粪便运输车辆规划

前端粪水清运车辆

规划近期，平顶山市主城区东部片区粪便清运量79吨/日，规划远期，粪便清运量43吨/日。按每辆吸粪车工作定额15t/d计，每辆车利用效率取0.8，备用车按10%考虑，近期平顶山市主城区东部片区共需粪便清运车辆8台，远期共需粪便清运车辆4台。

后端粪渣清运车辆

平顶山市粪便处理采用固液分离技术，处理后的残渣运至卫生填埋场进行卫生填埋处理，处理量约为粪便清运量的10%~20%，考虑应急备用，规划期内，配置粪便后端运输车辆2台，车辆吨位5吨/台。

洒水（冲洗）车辆规划

规划原则

1、主要冲洒快速路，主、次干道的机动车道；

2、主、次干道每日冲洒水2次；

3、规划期内城市主次道路洒水率100%。

规划方案

采用5吨洒水车，其工作定额为40万平方米/工·日，车辆维修系数0.8。规划期内，平顶山市主城区东部片区城市道路面积1408.9万平方米，共需配置洒水车45辆。

其他环卫车辆规划

为配合环卫作业需配备相关辅助作业车辆，包括：

1、铲车，用于清除堆积垃圾和完成特殊应急任务；

2、自卸垃圾车，用于配合铲车清除堆积垃圾和完成特殊应急任务；

3、高压清洗车，用于冲洗垃圾车辆及其它清洗工作；

4、环卫车辆抢修车，用于环卫车辆设备发生故障时的抢修；

5、粪便疏通车，用于疏通粪便堵塞的管道；

6、扫雪车，用于清扫积雪。

环卫辅助车辆应根据平顶山市环卫作业实际情况配置。

环卫机具需求汇总

规划期内，平顶山市主城区东部片区应逐步实现环卫机械化作业，平顶山市主城区东部片区规划期内所需配置环卫车辆汇总见下表：

平顶山市主城区东部片区环卫机具规划汇总表

| 序号 | 种类 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划近期 | 规划远期 |  |
| 1 | 大型扫路车 | 23 | 34 |  |
| 2 | 中型扫路车 | 18 | 28 |  |
| 3 | 小型扫路车 | 6 | 12 |  |
| 4 | 电动车 | 111 | 121 |  |
| 5 | 转运车 | 42 | 46 |  |
| 6 | 应急后装式垃圾压缩车 | 16 | 21 |  |
| 7 | 餐厨垃圾运输车 | 7 | 12 |  |
| 8 | 粪便清运车 | 8 | 4 |  |
| 9 | 粪便运输车 | 2 | 2 |  |
| 10 | 洒水车 | 45 | 45 |  |
| 11 | 铲车 | 4 | 7 |  |
| 12 | 自卸垃圾车 | 4 | 7 |  |
| 13 | 高压清洗车 | 4 | 7 |  |
| 14 | 车辆抢修车 | 2 | 4 |  |
| 15 | 粪便疏通车 | 2 | 4 |  |
| 16 | 扫雪车 | 12 | 15 |  |
| 17 | 总计 | 306 | 369 |  |

环卫设施投资建设规划

环卫设施投资估算

规划期内，平顶山主城区东部片区2011～2020年各类环卫设施的建设、环卫机具共需总投资10.09亿元，其中近期需投资7.08亿元，远期需投资3.01亿元。本投资估算中不包括设施建设的征地费、设备的更新费和物价上涨费。

近期环卫设施投资估算

平顶山市主城区东部片区近期环境卫生总投资为7.08亿元，其中环卫设施投资为6.2亿元，环卫机具投资为0.88亿元，具体见下表。

平顶山市主城区东部片区规划近期（2011-2015年）环卫投资一览表

| 序号 | 投资项目 | 单价 | 单位 | 数量/规模 | 合计投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平顶山市焚烧发电厂 | 垃圾焚烧厂 | 45 | 万元/吨 | 800 | 36000 |
| 2 |  | 渗沥液处理厂 | 10 | 万元/吨 | 200 | 2000 |
| 3 | 平顶山市生活垃圾卫生填埋场 | 卫生填埋场扩建 | 30 | 万元/万立方米 | 217 | 6510 |
| 4 |  | 渗沥液处理厂 | 10 | 万元/吨 | 120 | 1000 |
| 5 |  | 填埋气体处置设施 | 500 | 万元/套 | 1 | 500 |
| 6 | 平顶山市建筑垃圾处理厂 | 建筑垃圾贮存区 | 10 | 万元/吨 | 400 | 4000 |
| 7 |  | 资源化利用区 |  |  |  |  |
| 8 |  | 产品晾晒区 |  |  |  |  |
| 9 | 平顶山市餐厨垃圾处理厂 | 餐厨垃圾处理厂 | 40 | 万元/吨 | 50 | 2000 |
| 10 | 压缩式转运站 | 小型压缩转运站 | 5 | 万元/吨 | 420 | 2100 |
| 11 | 公共厕所 | 新建 | 50 | 万元/座 | 98 | 4900 |
| 12 |  | 改建 | 35 | 万元/座 | 6 | 210 |
| 13 | 环卫机具 | 垃圾运输车 | 电动车 | 15 | 万元/台 | 111 | 1665 |
| 14 |  |  | 转运车 | 30 | 万元/台 | 42 | 1260 |
| 15 |  |  | 后装式垃圾压缩车 | 30 | 万元/台 | 16 | 480 |
| 16 |  | 餐厨垃圾运输车 | 50 | 万元/台 | 7 | 350 |
| 17 |  | 扫地车 | 大型扫路车 | 70 | 万元/台 | 23 | 1610 |
| 18 |  |  | 中型扫路车 | 45 | 万元/台 | 18 | 810 |
| 19 |  |  | 小型扫路车 | 20 | 万元/台 | 6 | 120 |
| 20 |  | 洒水车 | 30 | 万元/台 | 45 | 1350 |
| 21 |  | 粪便清掏车 | 15 | 万元/台 | 8 | 120 |
| 22 |  | 粪便运输车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 23 |  | 其他车辆 | 铲车 | 30 | 万元/台 | 4 | 120 |
| 24 |  |  | 自卸垃圾车 | 30 | 万元/台 | 4 | 120 |
| 25 |  |  | 高压清洗车 | 30 | 万元/台 | 4 | 120 |
| 26 |  |  | 车辆抢修车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 27 |  |  | 粪便疏通车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 28 |  |  | 扫雪车 | 30 | 万元/台 | 12 | 360 |
| 29 |  | 垃圾收集桶 | 0.02 | 万元/个 | 7800 | 156 |
| 30 |  | 废物箱 | 0.01 | 万元/个 | 6300 | 63 |
| 31 | 其他环卫设施 | 环卫停车场 | 500 | 万元/万平方米 | 3.5 | 1750 |
| 32 |  | 环卫工人作息点 | 10 | 万元/座 | 98 | 980 |
| 33 | 近期投资合计 | 70834 |

远期环卫设施投资估算

平顶山市主城区东部片区远期环境卫生总投资为3.01亿元，其中环卫设施投资为2.76亿元，环卫机具投资为0.25亿元，具体见下表。

平顶山市主城区东部片区规划远期（2016-2020年）环卫投资一览表

| 序号 | 投资项目 | 单价 | 单位 | 数量/规模 | 合计投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平顶山市焚烧发电厂 | 垃圾焚烧厂扩建 | 45 | 万元/吨 | 500 | 22500 |
| 2 |  | 渗沥液处理厂扩建 | 10 | 万元/吨 | 100 | 1000 |
| 3 | 餐厨垃圾处理厂 | 平顶山市餐厨垃圾处理厂扩建 | 40 | 万元/吨 | 50 | 2000 |
| 4 | 压缩式转运站 | 小型压缩转运站 | 5 | 万元/吨 | 100 | 500 |
| 5 | 公共厕所 | 新建 | 50 | 万元/座 | 20 | 1000 |
| 6 | 环卫机具 | 垃圾运输车 | 电动车 | 15 | 万元/台 | 10 | 150 |
| 7 |  |  | 转运车 | 30 | 万元/台 | 4 | 120 |
| 8 |  |  | 后装式垃圾压缩车 | 30 | 万元/台 | 5 | 150 |
| 9 |  | 餐厨垃圾运输车 | 50 | 万元/台 | 5 | 250 |
| 10 |  | 扫地车 | 大型扫路车 | 70 | 万元/台 | 11 | 770 |
| 11 |  |  | 中型扫路车 | 45 | 万元/台 | 10 | 450 |
| 12 |  |  | 小型扫路车 | 20 | 万元/台 | 6 | 120 |
| 13 |  | 其他车辆 | 铲车 | 30 | 万元/台 | 3 | 90 |
| 14 |  |  | 自卸垃圾车 | 30 | 万元/台 | 3 | 90 |
| 15 |  |  | 高压清洗车 | 30 | 万元/台 | 3 | 90 |
| 16 |  |  | 车辆抢修车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 17 |  |  | 粪便疏通车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 18 |  |  | 扫雪车 | 30 | 万元/台 | 3 | 90 |
| 19 |  | 垃圾收集桶 | 0.02 | 万元/个 | 700 | 14 |
| 20 | 其他环卫设施 | 环卫停车场 | 500 | 万元/万平方米 | 1 | 500 |
| 21 |  | 环卫工人作息点 | 10 | 万元/座 | 9 | 90 |
| 22 | 远期投资合计 | 30094 |

近期建设项目规划

2011年设施建设计划

平顶山市主城区东部片区2011年环境卫生建设计划

| 序号 | 投资项目 | 单价 | 单位 | 数量/规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平顶山市生活垃圾卫生填埋场 | 渗沥液处理厂 | 10 | 万元/吨 | 120 | 1000 |
| 2 |  | 填埋气体处置设施 | 500 | 万元/套 | 1 | 500 |
| 3 | 压缩式转运站 | 小型压缩转运站 | 5 | 万元/吨 | 210 | 1050 |
| 4 | 公共厕所 | 改建 | 35 | 万元/座 | 6 | 210 |
| 5 | 环卫机具 | 垃圾运输车 | 电动车 | 15 | 万元/台 | 37 | 555 |
| 6 |  |  | 转运车 | 30 | 万元/台 | 14 | 420 |
| 7 |  | 洒水车 | 30 | 万元/台 | 9 | 270 |
| 8 |  | 粪便运输车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 9 |  | 扫地车 | 大型扫地车 | 70 | 万元/台 | 8 | 560 |
| 10 |  |  | 中型扫地车 | 45 | 万元/台 | 6 | 270 |
| 11 |  |  | 小型扫地车 | 20 | 万元/台 | 2 | 40 |
| 12 |  | 垃圾收集桶 | 0.02 | 万元/个 | 1560 | 31.2 |
| 13 |  | 废物箱 | 0.01 | 万元/个 | 1260 | 12.6 |
| 14 | 投资合计 | 4978.8 |

2012年设施建设计划

平顶山市主城区东部片区2012年环境卫生建设计划

| 序号 | 投资项目 | 单价 | 单位 | 数量/规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平顶山市焚烧发电厂 | 垃圾焚烧厂 | 45 | 万元/吨 | 800 | 36000 |
| 2 |  | 渗沥液处理厂 | 10 | 万元/吨 | 200 | 2000 |
| 3 | 平顶山市建筑垃圾处理厂 | 建筑垃圾贮存区 | 10 | 万元/吨 | 400 | 4000 |
| 4 |  | 资源化利用区 |  |  |  |  |
| 5 |  | 产品晾晒区 |  |  |  |  |
| 6 | 压缩式转运站 | 小型压缩转运站 | 5 | 万元/吨 | 210 | 1050 |
| 7 | 公共厕所 | 新建 | 50 | 万元/座 | 28 | 1400 |
| 8 | 环卫机具 | 垃圾运输车 | 电动车 | 15 | 万元/台 | 37 | 555 |
| 9 |  |  | 转运车 | 30 | 万元/台 | 14 | 420 |
| 10 |  |  | 后装式垃圾压缩车 | 30 | 万元/台 | 4 | 120 |
| 11 |  | 洒水车 | 30 | 万元/台 | 9 | 270 |
| 12 |  | 粪便清掏车 | 15 | 万元/台 | 2 | 30 |
| 13 |  | 扫地车 | 大型扫路车 | 70 | 万元/台 | 8 | 560 |
| 14 |  |  | 中型扫路车 | 45 | 万元/台 | 6 | 270 |
| 15 |  |  | 小型扫路车 | 20 | 万元/台 | 2 | 40 |
| 16 |  | 垃圾收集桶 | 0.02 | 万元/个 | 1560 | 31.2 |
| 17 |  | 废物箱 | 0.01 | 万元/个 | 1260 | 12.6 |
| 18 | 投资合计 | 46758.8 |

2013年设施建设计划

平顶山市主城区东部片区2013年环境卫生建设计划

| 序号 | 投资项目 | 单价 | 单位 | 数量/规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平顶山市生活垃圾卫生填埋场 | 卫生填埋场扩建 | 30 | 万元/万立方米 | 217 | 6510 |
| 1 | 公共厕所 | 新建 | 50 | 万元/座 | 35 | 1750 |
| 2 | 其他环卫设施 | 环卫停车场 | 500 | 万元/万平方米 | 2 | 1000 |
| 3 |  | 环卫工人作息点 | 10 | 万元/座 | 33 | 330 |
| 4 | 环卫机具 | 垃圾运输车 | 电动车 | 15 | 万元/台 | 37 | 555 |
| 5 |  |  | 转运车 | 30 | 万元/台 | 14 | 420 |
| 6 |  |  | 后装式垃圾压缩车 | 30 | 万元/台 | 4 | 120 |
| 7 |  | 洒水车 | 30 | 万元/台 | 9 | 270 |
| 8 |  | 粪便清掏车 | 15 | 万元/台 | 2 | 30 |
| 9 |  | 扫地车 | 大型扫路车 | 70 | 万元/台 | 7 | 490 |
| 10 |  |  | 中型扫路车 | 45 | 万元/台 | 6 | 270 |
| 11 |  |  | 小型扫路车 | 20 | 万元/台 | 2 | 40 |
| 12 |  | 垃圾收集桶 | 0.02 | 万元/个 | 1560 | 31.2 |
| 13 |  | 废物箱 | 0.01 | 万元/个 | 1260 | 12.6 |
| 14 | 投资合计 | 11828.8 |

2014年设施建设计划

平顶山市主城区东部片区2014年环境卫生建设计划

| 序号 | 投资项目 | 单价 | 单位 | 数量/规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共厕所 | 新建 | 50 | 万元/座 | 35 | 1750 |
| 2 | 其他环卫设施 | 环卫停车场 | 500 | 万元/万平方米 | 1.5 | 750 |
| 3 |  | 环卫工人作息点 | 10 | 万元/座 | 33 | 330 |
| 4 | 环卫机具 | 后装式垃圾压缩车 | 30 | 万元/台 | 4 | 120 |
| 5 |  | 洒水车 | 30 | 万元/台 | 9 | 270 |
| 6 |  | 粪便清掏车 | 15 | 万元/台 | 2 | 30 |
| 7 |  | 其他车辆 | 铲车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 8 |  |  | 自卸垃圾车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 9 |  |  | 高压清洗车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 10 |  |  | 车辆抢修车 | 30 | 万元/台 | 1 | 30 |
| 11 |  |  | 粪便疏通车 | 30 | 万元/台 | 1 | 30 |
| 12 |  |  | 扫雪车 | 30 | 万元/台 | 6 | 180 |
| 13 |  | 垃圾收集桶 | 0.02 | 万元/个 | 1560 | 31.2 |
| 14 |  | 废物箱 | 0.01 | 万元/个 | 1260 | 12.6 |
| 15 | 投资合计 | 3713.8 |

2015年设施建设计划

平顶山市主城区东部片区2015年环境卫生建设计划

| 序号 | 投资项目 | 单价 | 单位 | 数量/规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾处理厂 | 平顶山市餐厨垃圾处理厂 | 40 | 万元/吨 | 50 | 2000 |
| 2 | 其他环卫设施 | 环卫工人休息点 | 10 | 万元/座 | 32 | 320 |
| 3 | 环卫机具 | 后装式垃圾压缩车 | 30 | 万元/台 | 4 | 120 |
| 4 |  | 餐厨垃圾运输车 | 50 | 万元/台 | 7 | 350 |
| 5 |  | 洒水车 | 30 | 万元/台 | 9 | 270 |
| 6 |  | 粪便清掏车 | 15 | 万元/台 | 2 | 30 |
| 7 |  | 其他车辆 | 铲车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 8 |  |  | 自卸垃圾车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 9 |  |  | 高压清洗车 | 30 | 万元/台 | 2 | 60 |
| 10 |  |  | 车辆抢修车 | 30 | 万元/台 | 1 | 30 |
| 11 |  |  | 粪便疏通车 | 30 | 万元/台 | 1 | 30 |
| 12 |  |  | 扫雪车 | 30 | 万元/台 | 6 | 180 |
| 13 |  | 垃圾收集桶 | 0.02 | 万元/个 | 1560 | 31.2 |
| 14 |  | 废物箱 | 0.01 | 万元/个 | 1260 | 12.6 |
| 15 | 投资合计 | 3553.8 |

实施保障和效益分析

规划保障措施

- 完善环境卫生管理体制与机构建设

- 保障环境卫生经费投入

- 确保规划实施、落实环卫设施用地

- 加快行业基础数据库建设、增强队伍业务技能

- 加强环境教育、提高市民环保意识

环卫规划效益分析

1、环境效益

平顶山市环境卫生设施规划，对垃圾处理系统布局进行合理布置，符合污染集中控制的环保政策和垃圾综合处理的技术政策。通过《规划》的逐步实施，将构建规划范围内的垃圾处理与管理体系，实现主要垃圾处理基地与垃圾转运设施的合理布局与建设，为从根本上解决全市的城市垃圾污染治理问题提供基础设施保证；通过公共厕所的合理布局、规范化建设与管理，能全方位改进和提高市容环境卫生质量，环境效益显著。

2、经济效益

通过科学合理的规划，建立适合于平顶山市社会经济发展水平的垃圾处理系统，达到了资源综合利用；同时，建设垃圾转运站对垃圾进行集中运输，也将降低垃圾运输的成本，保证环境效益的前提下考虑到了经济效果。

3、社会效益

《规划》的社会效益主要通过上述的环境效益与经济效益体现；其次，在节约土地资源、集中控制二次污染等方面也有明显的优点；再者，城市容貌与环境的改观、优化，有利于旅游业与商贸的发展和繁荣，进而构建工业贸易发达、经济开放、科技先进、城乡一体、设施完善、综合功能强、社会文明、环境优美的现代化工贸旅游城市。

《规划》作为平顶山市环境卫生可持续发展的指南与依据，可直接用于指导平顶山市环卫的各项工作——行业管理、环卫设施建设及工作协调。

附  则

本规划的文件由文本、说明书和图纸三部分组成。文本、说明书和图纸具有同等效力。

本规划自平顶山市人民政府批准之日起实施。

本规划文本、规划图纸由平顶山市建设局负责解释。

# Text boxes

餐饮垃圾

集贸市场垃圾

日常生活垃圾

大件垃圾

装修垃圾

道路清扫垃圾

废弃食用油脂

餐厨垃圾

普通生活垃圾

废弃食用油脂处理厂

餐厨垃圾处理厂

有害垃圾

分选预处理

分选预处理

垃圾焚烧厂

分类利用

建材利用

残渣卫生填埋

综合处理厂

固化安全填埋

小分类

大分流

提升垃圾处置效率

分拣

废品

废品回收系统

循环利用